## Arkusz1
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S
1 |  | C:\Users\Krzysztof Bąk\Desktop\PAN oświetlenie bufetu.KST
1 d.1 | KNR 4-03 1133-01 | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych obmiar = 60 szt. | szt.
-- R --
1* |  | robocizna 0.651r-g/szt. | r-g | 39.0600 | 0.000 | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
2 d.1 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle obmiar = 75 m | m
-- R --
1* |  | robocizna 0.0798r-g/m | r-g | 5.9850 | 0.000 | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
3 d.1 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm obmiar = 75 m | m
-- R --
1* |  | robocizna 0.0525r-g/m | r-g | 3.9375 | 0.000 | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
4 d.1 | KNR-W 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton obmiar = 175 m | m
-- R --
1* |  | robocizna 0.0546r-g/m | r-g | 9.5550 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | przewody kabelkowe 1.04m/m | m | 182.0000 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
5 d.1 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym obmiar = 8 m | m
-- R --
1* |  | robocizna 0.442r-g/m | r-g | 3.5360 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | listwa elektroinstalacyjna 1.04m/m | m | 8.3200 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | łączniki (różne) 0.68szt/m | szt | 5.4400 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | kołki rozporowe plastikowe 2.7szt/m | szt | 21.6000 | 0.000 |  | 0.00
5* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
6 d.1 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych obmiar = 32 m | m
-- R --
1* |  | robocizna 0.075r-g/m | r-g | 2.4000 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | przewody kabelkowe 1.04m/m | m | 33.2800 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
7 d.1 | KNR-W 5-08 0501-03 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) obmiar = 15 kpl. | kpl.
-- R --
1* |  | robocizna 0.13r-g/kpl. | r-g | 1.9500 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | kołki rozporowe plastikowe 1szt/kpl. | szt | 15.0000 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | kołki kotwiące 1szt/kpl. | szt | 15.0000 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
8 d.1 | KNR-W 5-08 0504-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych obmiar = 15 kpl. | kpl.
-- R --
1* |  | robocizna 0.27r-g/kpl. | r-g | 4.0500 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | oprawy żarowe do zawieszania 1szt/kpl. | szt | 15.0000 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | żarówki 1.04szt/kpl. | szt | 15.6000 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
9 d.1 | KNR-W 5-08 0808-07 | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych obmiar = 15 szt. | szt.
-- R --
1* |  | robocizna 0.126r-g/szt. | r-g | 1.8900 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | złącza świecznikowe 1.02szt/szt. | szt | 15.3000 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
10 d.1 | KNR-W 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle obmiar = 6 szt. | szt.
-- R --
1* |  | robocizna 0.0914r-g/szt. | r-g | 0.5484 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
11 d.1 | KNR-W 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm obmiar = 6 szt. | szt.
-- R --
1* |  | robocizna 0.084r-g/szt. | r-g | 0.5040 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | puszki bakelitowe 1.02szt/szt. | szt | 6.1200 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
12 d.1 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. obmiar = 2 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.18r-g/szt | r-g | 0.3600 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | wyłączniki nadprądowe 1szt/szt | szt | 2.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
13 d.1 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. obmiar = 2 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.18r-g/szt | r-g | 0.3600 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | wyłączniki nadprądowe 1szt/szt | szt | 2.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
14 d.1 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact obmiar = 4 kpl. | kpl.
-- R --
1* |  | robocizna 0.86r-g/kpl. | r-g | 3.4400 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | żarówki halogenowe 1.04szt/kpl. | szt | 4.1600 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | oprawy halogenowe wpuszczane 1szt/kpl. | szt | 4.0000 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
15 d.1 | KNR-W 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej obmiar = 6 szt. | szt.
-- R --
1* |  | robocizna 0.158r-g/szt. | r-g | 0.9480 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | łączniki instalacyjne 1.02szt/szt. | szt | 6.1200 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
16 d.1 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar obmiar = 2 pomiar | pomiar
-- R --
1* |  | robocizna 0.63r-g/pomiar | r-g | 1.2600 | 0.000 | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
17 d.1 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy obmiar = 2 pomiar | pomiar
-- R --
1* |  | robocizna 0.5r-g/pomiar | r-g | 1.0000 | 0.000 | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
18 d.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 165 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.127r-g/m2 | r-g | 20.9550 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | farby lateksowe nawierzchniowe 0.298dm3/m2 | dm3 | 49.1700 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2%(od M) | % | 2.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
Razem dział: C:\Users\Krzysztof Bąk\Desktop\PAN oświetlenie bufetu.KST |  | Razem dział: C:\Users\Krzysztof Bąk\Desktop\PAN oświetlenie bufetu.KST
Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  | Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
Razem z narzutami: | 0.00 |  | Razem z narzutami: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 |  | C:\Users\Krzysztof Bąk\Desktop\PAN wymiana rozdzielni.KST
19 d.2 | KNR 5-08 0401-18 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących obmiar = 1 aparat | aparat
-- R --
1* |  | robocizna 1*0.955=0.955r-g/aparat | r-g | 0.9550 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | Haki do muru 0.24kg/aparat | kg | 0.2400 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
20 d.2 | KNR 5-08 0403-06 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) obmiar = 1 szt. | szt.
-- R --
1* |  | robocizna 0.46*0.955=0.4393r-g/szt. | r-g | 0.4393 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | rozdzielnia RN2x3x12 1szt/szt. | szt | 1.0000 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | farba olejna nawierzchniowa szara 0.01dm3/szt. | dm3 | 0.0100 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
21 d.2 | KNR-W 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. obmiar = 1 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.335r-g/szt | r-g | 0.3350 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | rozłączniki 1szt/szt | szt | 1.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
22 d.2 | KNR-W 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. obmiar = 2 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.335r-g/szt | r-g | 0.6700 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | wyłączniki przeciwporażeniowe 4P 1szt/szt | szt | 2.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
23 d.2 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. obmiar = 5 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.218r-g/szt | r-g | 1.0900 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | wyłączniki przeciwporażeniowe P312 1szt/szt | szt | 5.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
24 d.2 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. obmiar = 18 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.18r-g/szt | r-g | 3.2400 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | wyłączniki nadprądowe S301 1szt/szt | szt | 18.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
25 d.2 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. obmiar = 5 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.26r-g/szt | r-g | 1.3000 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | wyłączniki nadprądowe 1szt/szt | szt | 5.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
26 d.2 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. obmiar = 3 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.18r-g/szt | r-g | 0.5400 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | lampka sygnalizacyjna 1szt/szt | szt | 3.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
27 d.2 | KNR-W 5-08 0408-03 | Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg. obmiar = 6 szt | szt
-- R --
1* |  | robocizna 0.0577r-g/szt | r-g | 0.3462 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | szyna łączeniowa 3-biegunowa 1szt/szt | szt | 6.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
28 d.2 | KNR-W 5-08 0212-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania obmiar = 15 m | m
-- R --
1* |  | robocizna 0.0555r-g/m | r-g | 0.8325 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | przewody kabelkowe' 1.04m/m | m | 15.6000 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
29 d.2 | KNR-W 5-08 0803-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 obmiar = 45 szt. | szt.
-- R --
1* |  | robocizna 0.0158r-g/szt. | r-g | 0.7110 | 0.000 | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
30 d.2 | kalk.własna | Demontaż rozdzielni z odłączeniem i oznakowaniem przewodów obmiar = 1 szt. | szt.
-- R --
1* |  | robocizna' 3r-g/szt. | r-g | 3.0000 | 0.000 | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
Razem dział: C:\Users\Krzysztof Bąk\Desktop\PAN wymiana rozdzielni.KST |  | Razem dział: C:\Users\Krzysztof Bąk\Desktop\PAN wymiana rozdzielni.KST
Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  | Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
Razem z narzutami: | 0.00 |  | Razem z narzutami: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
3 |  | Budynek B - roboty malarsko-szpachlarskie i wymiana wykładziny dywanowej
31 d.3 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15.8*2+16.4+32.9+5.5 = 86.400 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.057r-g/m2 | r-g | 4.9248 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | Folie polietylenowe oson.gr.0,12-0,18 mm 0.357m2/m2 | m2 | 30.8448 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2%(od M) | % | 2.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
32 d.3 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = (4.68+3.51)*2*3*2+(4.78+3.51+3.51)*2*3+32.9+(4.78+3.51)*2*3+16.4+5.5+(3.38+1.62)*2*3+(23.4+2.3)*2.5 = 367.870 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.509r-g/m2 | r-g | 187.2458 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | gips szpachlowy 2.5kg/m2 | kg | 919.6750 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | gips budowlany 1.5kg/m2 | kg | 551.8050 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | narożniki stalowe ze stali kątowej 0.043szt./m2 | szt. | 15.8184 | 0.000 |  | 0.00
5* |  | woda 0.0027m3/m2 | m3 | 0.9932 | 0.000 |  | 0.00
6* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 | 0.000 |  | 0.00
-- S --
7* |  | wyciąg 0.0029m-g/m2 | m-g | 1.0668 | 0.000 |  |  | 0.00
8* |  | środek transportowy 0.0043m-g/m2 | m-g | 1.5818 | 0.000 |  |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
33 d.3 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = 367.87 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.064r-g/m2 | r-g | 23.5437 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | farby emulsyjne nawierzchniowe 0.154dm3/m2 | dm3 | 56.6520 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2%(od M) | % | 2.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
34 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 367.87 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.119r-g/m2 | r-g | 43.7765 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | farby lateksowe nawierzchniowe 0.298dm3/m2 | dm3 | 109.6253 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2%(od M) | % | 2.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
35 d.3 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 15.8*2+16.4+32.9+5.5 = 86.400 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.18r-g/m2 | r-g | 15.5520 | 0.000 | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
36 d.3 | KNR-W 2-02 1123-01 | Posadzki z wykładzin dywanowych obmiar = 15.8*2+16.4+32.9+5.5 = 86.400 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.429r-g/m2 | r-g | 37.0656 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | wykładzina dywanowa przemysłowa 1.09m2/m2 | m2 | 94.1760 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | klej winylowy 0.6kg/m2 | kg | 51.8400 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | pasta podłogowa bezbarwna 0.1kg/m2 | kg | 8.6400 | 0.000 |  | 0.00
5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 | 0.000 |  | 0.00
-- S --
6* |  | wyciąg 0.0044m-g/m2 | m-g | 0.3802 | 0.000 |  |  | 0.00
7* |  | środek transportowy 0.0033m-g/m2 | m-g | 0.2851 | 0.000 |  |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
Razem dział: Budynek B - roboty malarsko-szpachlarskie i wymiana wykładziny dywanowej |  | Razem dział: Budynek B - roboty malarsko-szpachlarskie i wymiana wykładziny dywanowej
Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  | Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
Razem z narzutami: | 0.00 |  | Razem z narzutami: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
4 |  | Roboty dekarskie w budynku C
37 d.4 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe obmiar = 56.8 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.389r-g/m2 | r-g | 22.0952 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | papa termozgrzewalna podkładowa 1.15m2/m2 | m2 | 65.3200 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1.15m2/m2 | m2 | 65.3200 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | gaz propan-butan 0.434kg/m2 | kg | 24.6512 | 0.000 |  | 0.00
5* |  | roztwór asfaltowy do gruntowania 0.3kg/m2 | kg | 17.0400 | 0.000 |  | 0.00
6* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 | 0.000 |  | 0.00
-- S --
7* |  | wyciąg' 0.0076m-g/m2 | m-g | 0.4317 | 0.000 |  |  | 0.00
8* |  | środek transportowy' 0.021m-g/m2 | m-g | 1.1928 | 0.000 |  |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
38 d.4 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej obmiar = 35.6 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.584r-g/m2 | r-g | 20.7904 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1.22m2/m2 | m2 | 43.4320 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | gaz propan-butan 0.38kg/m2 | kg | 13.5280 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | roztwór asfaltowy do gruntowania 0.46kg/m2 | kg | 16.3760 | 0.000 |  | 0.00
5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 | 0.000 |  | 0.00
-- S --
6* |  | wyciąg'' 0.0051m-g/m2 | m-g | 0.1816 | 0.000 |  |  | 0.00
7* |  | środek transportowy'' 0.013m-g/m2 | m-g | 0.4628 | 0.000 |  |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
39 d.4 | KNR-W 4-01 0518-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu obmiar = 74.5 m2 | m2
-- R --
1* |  | robocizna 0.15r-g/m2 | r-g | 11.1750 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | kit asfaltowy 0.1kg/m2 | kg | 7.4500 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 2%(od M) | % | 2.0000 | 0.000 |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
Razem dział: Roboty dekarskie w budynku C |  | Razem dział: Roboty dekarskie w budynku C
Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  | Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
Razem z narzutami: | 0.00 |  | Razem z narzutami: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
5 |  | Roboty instalacyjne
40 d.5 | KNR-W 2-15 0201-07 | Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 70 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków uszczelnione folią aluminiową obmiar = 12 m | m
-- R --
1* |  | robocizna 0.558r-g/m | r-g | 6.6960 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | Prostki ľel.kan.kiel.do po.TYTON 80 mm 0.93m/m | m | 11.1600 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | Kolano ľeliwne kanaliz.DKI 45řK 70 mm 0.53szt/m | szt | 6.3600 | 0.000 |  | 0.00
4* |  | Konopie czesane 0.148kg/m | kg | 1.7760 | 0.000 |  | 0.00
5* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 | 0.000 |  | 0.00
-- S --
6* |  | środek transportowy''' 0.0586m-g/m | m-g | 0.7032 | 0.000 |  |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
Razem dział: Roboty instalacyjne |  | Razem dział: Roboty instalacyjne
Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  | Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
Razem z narzutami: | 0.00 |  | Razem z narzutami: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
6 |  | Roboty wentylacyjno klimatyzacyjne w budynku C
41 d.6 | Wycena własna | wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej poprzez zamontowanie dwóch wentylatorów osiowych o wydajności1000m3 z nagrzewnicą elektryczna 3-4 KW,przewody wentylacyjne średnicy 250mm długości 25md z udziałem kształtek 35% oraz 5 kratek o wymiarach 500*150 mm, zamontowanie 1 szt. klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,5KW typ inverter , instalacje skroplin 10mb i doprowadzenie zasilaniqa elektrycznego 3*2,5mm2 dł.15mb obmiar = 1 kpl | kpl
-- R --
1* |  | robocizna 7.99r-g/kpl | r-g | 7.9900 | 0.000 | 0.00
-- M --
2* |  | wentylacja + klimatyzacja 0.84kg/kpl | kg | 0.8400 | 0.000 |  | 0.00
3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 | 0.000 |  | 0.00
-- S --
4* |  | samochód dostawczy 0.21m-g/kpl | m-g | 0.2100 | 0.000 |  |  | 0.00
Razem koszty bezpośrednie:
|  | Cena jednostkowa: | 0.00 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000
Razem dział: Roboty wentylacyjno klimatyzacyjne w budynku C |  | Razem dział: Roboty wentylacyjno klimatyzacyjne w budynku C
Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  | Razem koszty bezpośrednie: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
Razem z narzutami: | 0.00 |  | Razem z narzutami: | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00