# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 492/2020 na świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położonych w Poznaniu, przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zawartej w części IV SIWZ, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję (Oferujemy) realizację przedmiotu zamówienia w tym:

      - wykonanie serwisów i opieki serwisowej z gwarantowanym czasem naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wymienionych w Tabeli I za kwotę …….…………… złotych brutto.

      - wykonanie serwisów urządzeń klimatyzacyjnych wymienionych w Tabeli II za kwotę …….……… złotych brutto;

      - usuwanie usterek urządzeń klimatyzacyjnych, wymienionych w Tabeli II, występujących pomiędzy serwisami, przy przyjęciu ceny roboczogodziny w wysokości ………………. złotych brutto,

    - wymiana lub uzupełnienie elementów podlegających resursowi technologicznemu, za cenę:

– 1 kg nowego czynnika chłodniczego R22  …………  ………………….. złotych brutto,

– 1 kg nowego czynnika chłodniczego R407 ………….. złotych brutto,

– 1 litr oleju mineralnego ………… złotych brutto.

Szczegółowa kalkulacja cenowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

- Całkowite Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu zamówienia jest uzależnione od faktycznie wykonanej  ilości/częstotliwości uzupełniania/wymiany elementów wskazanych w Tabeli III, których ceny oraz stawka roboczogodziny, podane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Oświadczam(y), że pracownicy skierowani do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają kwalifikacje do wykonywania  usług objętych niniejszą umową.

  - Oświadczam(y), iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ z zastrzeżeniem przypadków opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

  - Oświadczam(y), że ponoszę(ponosimy) pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie będę (będziemy) żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

  - Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

  - Oświadczam(y), iż zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w  SIWZ.

  - Oświadczam(y), że będę(będziemy) realizować każdorazowo Przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ i  akceptujemy, że:

Przedmiot zamówienia uważa się za zrealizowany po obustronnym podpisaniu protokołu potwierdzającego wykonanie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych/protokołu potwierdzającego usunięcie usterek.

9) Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii/usterek (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) przez … godzin na dobę, w godzinach od ….. do …… (min. od 8:00 do 20:00)  7 dni w tygodniu:

- telefonicznie pod numer 	tel. ……………………………………………….;

- mailem na adres		…………………………………………………...;

10) Zobowiązujemy się do zabrania od Zamawiającego i utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na swój koszt, wszystkich zużytych części i materiałów eksploatacyjnych, pochodzących od serwisowanych lub naprawianych urządzeń klimatyzacyjnych.

11) Oświadczam(y), że udzielam(y) 12-sto miesięcznej gwarancji na prace i materiały użyte w ramach wykonywania Przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

  - Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii/usterek gwarancyjnych (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) przez … godzin na dobę, w godzinach od ….. do …… (min. od 8:00 do 20:00) 7 dni w tygodniu:

- telefonicznie pod numer 	tel. ……………………………………………….;

- mailem na adres 		   …………………………………………………...;

  - Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

  - Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

  - Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

  - Stosownie do dyspozycji art. 36b. ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

| Podwykonawca (firma lub nazwa, adres o ile jest znany) | Zakres rzeczowy |
| --- | --- |

- Oświadczamy,  że posiadam (my) status

mikroprzedsiębiorcy /  małego przedsiębiorcy / średniego przedsiębiorcy / dużego przedsiębiorcy*

w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107   i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm).

(*) – niepotrzebne skreślić

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

Szczegółowa kalkulacja cenowa :

Tabela I – koszt wykonania serwisów oraz zapewnienia opieki serwisowej z gwarantowanym czasem naprawy, zgodnie z pkt. I.2.b) SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  odnośnie urządzeń klimatyzacyjnych wymienionych poniżej.

| lp. | urządzenie objęte serwisem |  | lokalizacja | Liczba serwisów dla każdego urządzenia w czasie trwania umowy | Liczba miesięcy objęta opieką serwisową | Cena brutto za jeden serwis danego urządzenia | Cena brutto za jeden miesiąc opieki serwisowej z gwarantowanym czasem naprawy dla danego urządzenia | Cena brutto za 4 serwisy i 12 miesięcy opieki serwisowej z gwarantowanym czasem naprawy (4 x 6 + 5 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Agregat Danffos 114X2757 OP MCHC018SCA01G |  | Bud. A pom. 005 | 4 serwisy: Pierwszy - nie później niż do 30 czerwca 2020 Drugi - nie później niż do 30 września 2020 Trzeci - nie później niż do 31 grudnia 2020Czwarty - nie później niż do 31 marca 2021 | 12 miesięcy |  |  |  |
| 2 | GREE ścienny |  | Bud. A fosa |  |  |  |  |  |
| 3 | KAISAI podsufitowy KUB-18HRD/KOV-18HDV |  | Bud. A pom. 008 |  |  |  |  |  |
| 4 | Hiross HIMOD S13 + HCE |  | Bud. A pom. 008 |  |  |  |  |  |
| 5 | Fujitsu podsufitowy |  | Bud. A pom. 103 |  |  |  |  |  |
| 6 | LG ścienny |  | Bud. B12 pom. 01 |  |  |  |  |  |
| 7 | Agregat chłodniczy UNJ932GK |  | Bud. B12 pom. 06 |  |  |  |  |  |
| 8 | Agregat chłodniczy UNJ932GK |  | Bud. B12 pom. 06 |  |  |  |  |  |
| 9 | Carrier ścienny |  | Bud. B12 pom. 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Carrier ścienny |  | Bud. B12 pom. 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Carrier ścienny |  | Bud. B12 pom. 33 |  |  |  |  |  |
| 15 | Carrier ścienny |  | Bud. B12 pom. 33 |  |  |  |  |  |
| 13 | Carrier ścienny |  | Bud. B12 pom. 33 |  |  |  |  |  |
| 14 | Agregat Chłod. TAG S4546 HR |  | Bud. C pom 016 |  |  |  |  |  |
| 15 | Agregat Chłod. TAG S4546 HR |  | Bud. C pom 016 |  |  |  |  |  |
| 16 | Agregat Chłod. TAG S4546 HR |  | Bud. C pom 016 |  |  |  |  |  |
| 17 | Daikin przysufit. FHQ50BUV1B/RXS50B2VM |  | Bud. C pom 016 |  |  |  |  |  |
| 18 | Daikin przysufit. FHQ50BUV1B/RXS50B2VM |  | Bud. C pom 016 |  |  |  |  |  |
| 19 | Fujitsu ABYG18LV/AOYG18LL |  | Szklarnia |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość brutto za serwis i 12 miesięcy opieki serwisowej z gwarantowanym czasem naprawy |  |  |  |  |  |  |

Tabela II – koszt wykonania serwisów urządzeń klimatyzacyjnych wymienionych poniżej

| lp. | urządzenie objęte serwisem | lokalizacja | liczba serwisów dla każdego urządzenia w czasie trwania umowy | Cena brutto za jeden serwis | Cena brutto za wszystkie serwisy dla danego urządzenia (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | HAIER ścienny AS122AMNAA/AU122ABNDA | Bud. A pom. 001 | 2 serwisy: Pierwszy – nie później niż 30 czerwca 2020; Drugi - nie później niż 31 grudnia 2020 |  |  |
|  | KAISAI KEXl2KTAUKEXl2KTAO | Bud. A pom. 002 |  |  |  |
|  | KAISAI KEXl2KTAUKEXl2KTAO | Bud. A pom. 003 |  |  |  |
|  | KAISAI KEXl2KTAUKEXl2KTAO | Bud. A pom. 004 |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna Ekozefir RK 350 | Bud. A. pom 007 |  |  |  |
|  | Hisense AST-12 UW4 RVETGOOA | Bud. A. pom. 007 |  |  |  |
|  | McQuay podsufitowy M5CM020ER/M5LC020CR | Bud. A pom. 006 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYA09LCC/AOYR09LCC | Bud. A pom. 009 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYA09LCC/AOYR09LCC | Bud. A pom. 009 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYA09LCC/AOYR09LCC | Bud. A pom. 009 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG18LFCA/AOYG18LFC | Bud. A pom. 1 |  |  |  |
|  | Zenithair ścienny MS9D/GCMS9D2M5 | Bud. A pom. 2 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. A pom. 4 |  |  |  |
|  | Samsung ścienny | Bud. A pom. 8 |  |  |  |
|  | KAISAI ścienny MSR1-18HRDN1/MOC-18DN1-QC2 | Bud. A pom. 9 |  |  |  |
|  | KAISAI ścienny MSR1-18HRDN1/MOC-18DN1-QC2 | Bud. A pom. 10 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. A pom. 102 |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-H126LLAO/G12AH | Bud. A pom. 104 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG24LF/AOYG24LF | Bud. A pom. 105 |  |  |  |
|  | Zenithair ścienny | Bud. A pom. 106,107 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG24LF/AOYG24LF | Bud. A pom. 108 |  |  |  |
|  | GREE ścienny | Bud. A pom. 112,113,114 |  |  |  |
|  | Zenithair ścienny | Bud. A pom. 112,113,114 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG12LL/AOYG12LL | Bud. B pom. 104 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. B pom. 105 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. B pom. 106 |  |  |  |
|  | McQuay ścienny | Bud. B pom. 111 |  |  |  |
|  | McQuay ścienny | Bud. B pom. 111 |  |  |  |
|  | Midea ścienny | Bud. B pom. 205 |  |  |  |
|  | Midea ścienny | Bud. B pom. 205 |  |  |  |
|  | McQuay ścienny | Bud. B pom. 217 |  |  |  |
|  | McQuay ścienny | Bud. B pom. 220 |  |  |  |
|  | McQuay ścienny | Bud. B pom. 221 |  |  |  |
|  | McQuay ścienny | Bud. B pom. 221 |  |  |  |
|  | Fujitsu podsufitowy | Bud. B pom. 227A box N |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | LG ścienny ES-K1186LH | Bud. B pom. 303 antresola |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. B pom. 316 |  |  |  |
|  | Haier Kaseta | Bud. B pom. sala konf. nr 4 |  |  |  |
|  | Haier Kaseta | Bud. B pom. sala konf. nr 4 |  |  |  |
|  | Haier Kaseta | Bud. B pom. sala konf. nr 4 |  |  |  |
|  | Haier Kaseta | Bud. B pom. sala konf. nr 4 |  |  |  |
|  | Zenithair ścienny | Bud. B pom. 311 sala seminaryjna |  |  |  |
|  | Zenithair ścienny | Bud. B pom. 311 sala seminaryjna |  |  |  |
|  | Zenithair ścienny | Bud. B pom. 312 sala seminaryjna |  |  |  |
|  | Zenithair ścienny | Bud. B pom. 312 sala seminaryjna |  |  |  |
|  | KAISAI ścienny | Bud. B pom. 314 |  |  |  |
|  | KAISAI ścienny | Bud. B pom. 315 |  |  |  |
|  | Midea ścienny | Bud. B pom. 317 |  |  |  |
|  | Midea ścienny | Bud. B pom. 317 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG12LL/AOYG12LL | Bud. B pom. 211 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG12LL/AOYG12LL | Bud. B pom. 212 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG12LL/AOYG12LL | Bud. B pom. 216 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG12LL/AOYG12LL | Bud. B pom. 218 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG12LL/AOYG12LL | Bud. B pom. 219 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. B12 pom. 02 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. B12 pom. 03 |  |  |  |
|  | Daikin ścienny | Bud. B12 pom. 03 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. B12 pom. 04 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. B12 pom. 05 |  |  |  |
|  | Daikin ścienny | Bud. B12 pom. 06 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. B12 pom. 11 |  |  |  |
|  | Sinclair podsufitowy ASF-42AI/ASGE-42AI-3 | Bud. B12 pom. 12 |  |  |  |
|  | KAISAI model KEX-1 2KIAYKEXI 2KYAO | Bud. B12 pom. 15 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. B12 pom. 16 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. B12 pom. 17 |  |  |  |
|  | Carrier ścienny | Bud. B12 pom. 21 |  |  |  |
|  | Carrier ścienny | Bud. B12 pom. 22 |  |  |  |
|  | LG ścienny LS-T186AAL/LS-T186AA2 | Bud. B12 pom. 23 |  |  |  |
|  | Air Cool ścienny | Bud. B12 pom. 24 |  |  |  |
|  | Air Cool ścienny | Bud. B12 pom. 25 |  |  |  |
|  | Air Cool ścienny | Bud. B12 pom. 26 |  |  |  |
|  | LG kanałowy LB-D2461C1/LB-D2461C1 | Bud. B12 pom. 27 |  |  |  |
|  | Fujitsu TRIO kasetonowy 3 x AUYG07LV/AOYG18LAT3 | Bud. B10 pom. 22,23,24 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. B10 pom. -1 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. B10 pom. -1 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. B10 pom. -2 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. B10 pom. -3 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. B10 pom. -3 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. B10 pom. -4 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. B10 pom. -5 |  |  |  |
|  | Sufitowy | Bud. B10 pom. 12 |  |  |  |
|  | Sufitowy GREE Multi Split TRIO | Bud. B10 pom. 14 |  |  |  |
|  | Sufitowy GREE Multi Split TRIO | Bud. B10 pom. 14 |  |  |  |
|  | Sufitowy GREE Multi Split TRIO | Bud. B10 pom. 14 |  |  |  |
|  | Ścienny | Bud. B10 pom. 11 |  |  |  |
|  | Fujitsu kasetonowy TRIO AUYG07LV/AOYG18LAT3 | Bud. B10 pom. 22 |  |  |  |
|  | Fujitsu kasetonowy TRIO AUYG07LV/AOYG18LAT3 | Bud. B10 pom. 23 |  |  |  |
|  | Fujitsu kasetonowy TRIO AUYG07LV/AOYG18LAT3 | Bud. B10 pom. 24 |  |  |  |
|  | Air Cool ścienny ASH35HMVIeco | Bud. C pom. 016 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG18LFCA/AOYG18LFC | Bud. C pom. 016 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYA12LGC/AOYR12LGC | Bud. C pom. 016 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ABYA45LCT/AOYA45LCTL | Bud. C pom. 016 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG18LFCA/AOYG18LFC | Bud. C pom. 016 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYG09LMCA/AOYG09LMC | Bud. C pom. 016 |  |  |  |
|  | Gree ścienny | Bud. C pom. 9 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. C pom. 17a |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. C pom. 17b |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. C pom. 17c |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. C pom. 17d |  |  |  |
|  | Air Cool ścienny | Bud. C pom. 20 |  |  |  |
|  | Air Cool ścienny | Bud. C pom. 20 |  |  |  |
|  | York przysufit. MCC35P17G/MOC36G35QD | Bud. C pom. 22C |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. C Biblioteka |  |  |  |
|  | Fujitsu przysufit. x 4szt + kanałowa 1 szt VRF | Bud. C Biblioteka |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna | Bud. C Biblioteka |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna | Bud. C Biblioteka |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna | Bud. C Biblioteka |  |  |  |
|  | Klimatyzator sufitowy | Bud. C NMR 8 |  |  |  |
|  | Fujitsu ASYG12LL/AOYG12LL DUO | Bud. C Pok. po Kadrach |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYR18/AOYR18LCC | Bud. E pom. 02 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny ASYR09/AOYR09LCC | Bud. E pom. 03 |  |  |  |
|  | MIDEA ścienny | Bud. E pom. 9,10 |  |  |  |
|  | MDV ścienny | Bud. E pom. 9,10 |  |  |  |
|  | LG ścienny ES H126LLAO/ES H126LLAO | Bud. E pom. 10 |  |  |  |
|  | Fujitsu okienny | Bud. E pom. 15 |  |  |  |
|  | Midea ścienny | Bud. E pom. 16 |  |  |  |
|  | Fujitsu okienny | Bud. E pom. 17 |  |  |  |
|  | Gree ścienny | Bud. E pom. 18 |  |  |  |
|  | Kaisai ścienny MSR1-18HRDN1-QC2 | Bud. E pom. 104 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. E pom. 106 |  |  |  |
|  | Kaisai ścienny MSR1-18HRDN1-QC2 | Bud. E pom. 107 |  |  |  |
|  | Kaisai ścienny MSR1-18HRDN1-QC2 | Bud. E pom. 107 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. E pom. 108 |  |  |  |
|  | LG ścienny | Bud. E pom. 109 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. E pom. 110 |  |  |  |
|  | Fujitsu ścienny | Bud. E pom. 110 |  |  |  |
|  | MDV ścienny MSH-12HRN1/MSH-12HRN1 | Bud. E pom. 114 |  |  |  |
|  | Fujitsu okienny | Bud. E pom. 115 |  |  |  |
|  | Fujitsu okienny | Bud. E pom. 116 |  |  |  |
|  | Fujitsu okienny | Bud. E pom. 117 |  |  |  |
|  | Gree ścienny | Bud. E pom. 118 |  |  |  |
|  | Fujitsu okienny | Bud. E pom. 119 |  |  |  |

| Wartość brutto za wszystkie serwisy urządzeń klimatyzacyjnych |  |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwa | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt roboczogodziny jednego pracownika serwisu przy naprawie urządzeń na miejscu u Zamawiającego |  |
| 2. | 1 kg nowego czynnika chłodniczego R22 |  |
| 3. | 1 kg nowego czynnika chłodniczego R407 |  |
| 4. | 1 litr oleju mineralnego |  |
| Łącznie: |  |  |

Tabela III – Cena elementów podlegających resursowi technologicznemu, wymianie lub uzupełnieniu wraz z kosztem roboczogodziny.