# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja (my) niżej podpisany (-i)

działając w imieniu:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ...................................... kod..........................

przy ulicy ............................... nr................

tel. ......................................... e-mail ……………....................

NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 515/2020 na dostawę do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek (aparatu pozwalającego na wysokoprzepustowe wyłapywanie pojedynczych komórek)wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem praktycznym , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”., zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację Przedmiotu zamówienia - dostawę do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem praktycznym , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ:

- za cenę brutto: ……………………………………………… PLN

oraz

- w terminie do ………tygodni od daty podpisanie umowy przez Strony ( max do 4 tygodni  od daty podpisania umowy przez Strony).

- Oświadczam(y), że Przedmiot zamówienia zainstaluję(my), uruchomię(my) oraz przeprowadzę(my) szkolenie praktyczne dla max 10 osób.

- Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji Przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczam(y), że udzielamy …………miesięcy gwarancji (min 24 miesięcy) a w ramach gwarancji zapewniamy: czas reakcji …………………(max 24 h), czas naprawy …………..……(max 96 h), wymiana części lub podzespołów ………………….(max 21 dni roboczych) i zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z powyższymi warunkami oraz warunkami określonymi w punkcie I.15 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y) warunki gwarancji realizować będę (będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

Uwaga:

W przypadku niepodania okresu udzielanej gwarancji, czasu reakcji, czasu naprawy oraz wymiany części lub podzespołów, Zamawiający przyjmie: minimalny okres gwarancji tj. 24miesiące, czas reakcji max 24 h, czas naprawy max. 96 h, wymiana części lub podzespołów max 21 dni roboczych

- Oświadczam(my), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(my), że wykonają oni następującą część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

- forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

- nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam(y), że dostarczony Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Oświadczam(y), że dostarczany Przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Oświadczam (my), że oferowany Przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie jest przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Oświadczam(my), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

- Zapewniam(y) możliwość zgłaszania awarii e-mailem na adres: ………………. przez ……... godzin na dobę, w godzinach od …….do………, w dniach od. pn. do pt. (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00)

- Oświadczamy, że posiadam(my) status mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm).

(*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do oferty

Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego urządzenia równoważnego.

Oferujemy dostawę, do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek (aparatu pozwalającego na wysokoprzepustowe wyłapywanie pojedynczych komórek)  wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem praktycznym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(należy podać nazwę/model/typ/nr seryjny/ itp.)

| System do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek – parametry wymagane |  | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka systemu | - zdolność do rozdzielania komórek na odosobnione mikrokapsuły zawieszone w oleju - zdolność do nadawania unikatowego znacznika oligonukleotydowego każdej komórce umieszczonej w mikrokapsule - kompatybilny z zawiesiną pojedynczych komórek - mikrokapsuła zawiera pojedynczą komórkę oraz wszystkie enzymy niezbędne do lizy komórki i wstępnego przygotowania materiału do NGS - ilość dubletów (podwójnych komórek w jednej kapsule olejowej) nie wyższa niż 0,9% na 1 000 komórek - czas przygotowania komórek w mikrokapsułach poniżej 20 minut - kompatybilny z zestawami umożliwiającymi m.in.: (i) analizę transkryptomów z rozdzielczością pojedynczej komórki, (ii) analizę komórek opłaszczonych przeciwciałami ze znacznikiem oligonukleotydowym, (iii) profilowanie specyficzności limfocytów B i T, (iv) profilowanie dostępności chromatyny z rozdzielczością pojedynczej komórki - wyposażony w chip testowy, uchwyt na chipy, uszczelki do chipów, wytrząsarkę wraz z adaptorami, separator magnetyczny |  |  |
| Sposób pobierania prób i rodzaj analizowanej próby | - próby umieszczane w studzienkach na chipie, z możliwością załadowania do co najmniej 8 różnych grup komórek na chip - możliwość załadowania od 100 do co najmniej 10 000 komórek do pojedynczej studzienki na chipie - odzysk komórek po reakcji do co najmniej 60% |  |  |
| Oprogramowanie | - musi umożliwiać analizę surowych wyników sekwencjonowania - musi umożliwiać wizualizację wyników - musi być możliwe do zainstalowania na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych - oprogramowanie do wizualizacji wyników musi być wyposażone w interfejs graficzny użytkownika posiadający zaimplementowane funkcje dla pozyskiwania, modelowania oraz prezentacji danych w postaci graficznej oraz tabelarycznej - oprogramowanie do wizualizacji wyników musi być kompatybilne co najmniej z systemem Windows 7 (64 bit) lub wyższym oraz wymagać pamięci minimum 4 Gb RAM |  |  |
| Stacja sterująca | O konfiguracji rekomendowanej przez producenta urządzenia, kompatybilna z oprogramowaniem, zoptymalizowana pod kątem zaawansowanej analizy i wizualizacji danych. - procesor wielowątkowy umożlwiający pracę wieloprocesową z możliwością przydzielenia fizycznego rdzenia na proces, co najmniej 32 wątkowy o ogólnej liczbie punktów w testach CPU Mark nie mniejszej niż 39000. - pamięć RAM: co najmniej 128 GB - dysk systemowy: 1TB SSD m2 NVMe - dysk twardy: o pojemności co najmniej 4 TB - karta graficzna o minimalnej pamięci 4096 MB i minimalnej prędkości wymiany danych z procesorem graficznym do 8Gbps, obsługująca API graficzne DirectX w wersji 12 oraz OpenGL w wersji 4.5, w ogólnej ocenie punktowej w testach G3D Mark nie mniejszej niż 6900. - co najmniej 1 monitor 19’’-24'’, mysz, klawiatura - system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem |  |  |
| Dodatkowe komponenty systemu | - rekomendowane przez producenta systemu urządzenie do inkubacji prób, typu termocykler w technologii Peltiera, niezbędne do przygotowywania materiału do NGS pojedynczych komórek. Urządzenie musi posiadać: (i) wymienną głowicę na 96 probówek o pojemności 0,2 ml z niezależnym gradientem termicznym typu deep well (zakres objętości próbki od 10 do co najmniej 125 µl), (ii) ogrzewaną pokrywę o regulowanym docisku, (iii) maksymalną szybkość grzania co najmniej 4°C/s, (iv) możliwość programowania temperatury w zakresie minimum 0-100°C, (v) dokładność ustalenia temperatury nie gorszą niż +/- 0,2°C w temp. 90°C, (vi) równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorszą niż +/- 0,4°C osiągane w czasie 10 s dla temp. 90°C, (vii) 96 dołkowy blok głowicy z gradientem termicznym umożliwiającym jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów, (viii) system gradientu termicznego zapewniający jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu – tzw. gradient dynamiczny, (ix) gradient termiczny o parametrach: maksymalna rozpiętość co najmniej 24°C, minimalna rozpiętość gradientu termicznego 1°C, (x) zakres temperatury, w której można programować gradient co najmniej od 30 do 100°C, (xi) możliwość obsługi za pomocą kolorowego wyświetlacza LCD z funkcją ekranu dotykowego - urządzenie do szybkiego zwirowania prób ze stałą prędkością ok. 2000 x g, umożliwiające jednoczesne wirowanie 12 probówek o pojemności 1,5/2,0 mL i 4 pasków 8-probówkowych (każda probówka w pasku: o pojemności 0,2 ml), niezbędne do przygotowywania materiału do NGS pojedynczych komórek - rekomendowany przez producenta systemu zestaw 8-kanałowych pipet automatycznych o zmiennej objętości, pozwalających na zoptymalizowane precyzyjne dozowanie prób do studzienek na chipie, wraz ze stojakiem i zestawem dedykowanych jednorazowych końcówek z filtrem, obejmujący pipety o następujących zakresach objętości: (i) 0,5 µL-10 μL (ii) 2 µL-20 μL (iii) 5 µL-50 µL, (iv) 20 µL-200 μL - chip treningowy wraz z niezbędnymi materiałami, pozwalający na przećwiczenie czynności związanych z ładowaniem chipa, generowaniem oraz przenoszeniem mikrokapsuł - zestaw pozwalający na uruchomienie urządzenia i wykonanie testów operacyjnych, obejmujących: (i) analizę ekspresji genów na poziomie całego transkryptomu, (ii) analizę epigenomiczną dostępności chromatyny, każdorazowo dla co najmniej 8 prób modelowych |  |  |

Załącznik nr 2 do oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w wersji do zaimportowania na stronie internetowej Zamawiającego.

Załącznik nr 3 do oferty

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

___________________, dnia _____________ r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu __________________________ z siedzibą w ______________________ oświadczam, że na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN 515/2020 na dostawę, do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek (aparatu pozwalającego na wysokoprzepustowe wyłapywanie pojedynczych komórek) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem praktycznym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ tj.________________________________________________ z siedzibą w ___________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:

-	_______________________________________________________,

-	_______________________________________________________,

-	_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizujemy Przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________	
(podpis)