Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Ja (my) niżej podpisany (-i)

działając w imieniu:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ...................................... kod..........................

przy ulicy ............................... nr................

tel. ......................................... e-mail ……………....................

NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 222/2021 na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS oraz urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS do Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych, p. A33 zwanych dalej „Przedmiotem zamówienia”.

zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację Przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

Część 1

| Nazwa | Ilość | wartość netto [PLN ] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS | 1 szt. |  |  |

Okres gwarancji ……………………………………. (nie krótszy niż 6 miesięcy)

Część 2

| Nazwa | Ilość | wartość netto [PLN ] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych formacie SBS | 1 szt. |  |  |

Okres gwarancji ……………………………………. (nie krótszy niż 6 miesięcy)

- Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego określonych 
w specyfikacji technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji Przedmiotu zamówienia, chyba że składana będzie oferta dodatkowa w trybie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp.

- Oświadczamy(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
i załącznikami oraz w Projektem umowy, akceptuję(my) ich postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

- Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SWZ.

- Oświadczam(y), że w terminie do …………………. (nie dłużej niż 6 tygodni) dostarczę(my) Przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zainstaluję(my), uruchomię(my) oraz przeprowadzę(my)  jednodniowe szkolenie dla 4 osób z obsługi urządzenia.

- Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami oraz warunkami określonymi w Rozdziale XV.6 SWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę (będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy – załącznik nr 6 do SWZ

Część 1

| Nazwa urządzenia | Czas reakcji (max. 24 h) | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego (max. 60 dni roboczych) | Czas naprawy- wymiana urządzenia lub podzespołu (max. 60 dni roboczych) |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS |  |  |  |

Część 2

| Nazwa urządzenia | Czas reakcji (max. 24 h) | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego (max. 60 dni roboczych) | Czas naprawy- wymiana urządzenia lub podzespołu (max. 60 dni roboczych) |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych formacie SBS |  |  |  |

- Oświadczam(my), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(my), że wykonają oni następującą część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam(y), że dostarczony Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy lub post demonstracyjny

- Oświadczam(y), że dostarczany Przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że Opisie szczegółowym Przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej.

- Oświadczam (my), że oferowany Przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie jest przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Oświadczam(my), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnym pliku), są jawne.

- Zapewniam(y) możliwość zgłaszania awarii przez ……... godzin na dobę, w godzinach od …….do………, w dniach od. pn. do pt. (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00)

-e-mailem na adres ………………………………...

- Zapewniam(y) obsługę serwisu technicznego przez …..godzin na dobę, w godzinach od……..do……….…, w dniach od …….. do…….. (min. ……h na dobę w godz.. od godz. ………..do………..)

- e-mailem na adres …………………………………,

- Oświadczamy, że posiadam(my) status mikorprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 
w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm).

(*) – niepotrzebne skreślić 							 [Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia 
do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS oraz urządzenia 
do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS 
do Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych, p. A33 zwanych dalej „Przedmiotem zamówienia”.

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony wraz z instrukcją obsługi w języku angielskim.

Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także:

a) jednodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne dla maksymalnie 4 uczestników po instalacji 
i uruchomieniu urządzeń.

b) udzielenie gwarancji świadczenie usług serwisu gwarancyjnego  przez okres min. 6 miesięcy – szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w Rozdziale XV.6 SWZ

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym 6 do SWZ.

Dostarczony Przedmiot zamówienia winien być nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, 
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy lub post demonstracyjny.

Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą ilość kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie  go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w  Szczegółowym opisie Przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej.

Część 1 – Urządzenie do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS

Zautomatyzowany system zamykania i otwierania probówek pracujący w formacie SBS.

Urządzenie musi umożliwiać pracę z formatem 96 miejscowym.

Wyposażony w automatyczną szynę do integracji.

Sterowanie poprzez kolorowy dotykowy ekran ciekłokrystaliczny.

System musi być kompatybilny co najmniej z probówkami Labcyte Echo® Qualified AcoustiX oraz Nex Generation Jacket Tri-coded 1 mL.

Możliwość dostosowania systemu do pracy z innymi probówkami.

Czas odkręcania 96 probówek nie dłuższy niż 20 sekund.

Zmiana rodzaju obsługiwanych probówek w maksymalnie 2 minuty.

Elektryczna kontrola momentu obrotowego dla mniejszego zużycia zakrętek.

Przycisk wyłączania awaryjnego pracy w górnej części obudowy.

System dostosowany do łatwej integracji z innymi rozwiązaniami automatyzacji laboratoryjnej.

Wymiary nie większe niż: 330 x 260 x 480 mm

Część 2 – Urządzenie do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych 
w formacie SBS

Zautomatyzowany system usuwania foli zamykającej mikropłytki w formacie SBS.

Dostosowany do pracy z różnymi rodzajami płytek w formacie SBS i folii w tym z płytkami do PCR, płytkami typu „deep well” do 2 ml.

Płytka musi być przytrzymywana podczas automatycznego zdejmowania folii zamykającej dla uniknięcia kontaminacji krzyżowych.

System pracujący w oparciu o taśmę klejącą, która pozwala na odklejenie co najmniej 350 płytek bez konieczności uzupełniania materiałów zużywalnych.

Możliwość odrywania folii naniesionej w trybie „na zimno” i „na gorąco” oraz pod wysokim ciśnieniem.

Regulowane parametry: czas przylegania taśmy, prędkość odrywania, orientacja wyjściowa płytki, lokalizacja początku odrywania.

Przepustowość nie mniejsza niż 200 płytek na godzinę.

Czujnik odbiciowy z regulacją czułości kontrolujący przywieranie taśmy.

System dostosowany do łatwej integracji z automatyką zrobotyzowanego laboratorium.

Wbudowany ekran i przyciski sterujące w przypadku pracy ze sterownikiem manualnym.

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(Pełna nazwa ,adres Wykonawcy, NIP/PESEL,

NR KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 222/2021 na dostawę wraz 
z instalacją i uruchomieniem urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS oraz urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Rozdziale V punkt 2 d) SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ………………………….. SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………...………………………………………………………….………...……………………………………….………...………………………………………………………….………...……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 222/2021 na dostawę wraz 
z instalacją i uruchomieniem urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek 
w formacie SBS oraz urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS, oświadczam co następuje:

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
(jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………….…………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………….………………………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

Załącznik nr 4 do SWZ

_________________________________

__________________________________

__________________________________

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

___________________, dnia _____________ r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu …………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………….…. oświadczam, że na zasadzie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019 z późn. zm.) zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy …………………………………………………………………………...(zwanego dalej „Wykonawca”) przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji PN 222/2021 na dostawę wraz z instalacją 
i uruchomieniem urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS oraz urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS, następujące zasoby:

-	…………………………………………………..

-	…………………………………………………..

-	…………………………………………………..

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizujemy Przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie:

[Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]

Załącznik nr 5 do SWZ

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

_________________________, dnia ____________ r.

OŚWIADCZENIE PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

ZGODNIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji PN 222/2021 na dostawę wraz z instalacją 
i uruchomieniem urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS oraz urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych 
w formacie SBS:

Ja niżej podpisany

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczam, że poszczególni wykonawcy wykonają następujące usługi:

Wykonawca (nazwa Wykonawcy spośród podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca (nazwa Wykonawcy spośród podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]