# Przedmiar robót na ROBOTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU  A i B

Wykonanie zasilania z rozdzielnicy głównej w budynku A do pom.002

- wykonanie podłączenia do istniejącej rozdzielnicy głównej w budynku A    1komplet

- ułożenie kabla 5XYKY25  w istniejącym kanale                                                                               50 m

- zainstalowanie rozdzielnicy n/n w pomieszczeniu 002 na moc docelową

30KW z wyłącznikami różnicowo-prądowymi ( 3 szt ) , oraz licznikiem

energii elektrycznej                                                                                          1 komplet

- zainstalowanie w pom. 002 gniazd 1-fazowych podwójnych + instalacja

wewnętrzna na tynkowa                                                                                                      16szt

- wykonanie pomiarów elektrycznych dla w/w zadania                                     1 komplet

Wykonanie rozbudowy zasilania pom. 002 w budynku A z istniejącej tablicy

rozdzielczej przy w/w pomieszczeniu

- podłączenie 2-ch obwodów 1-fazowych z istniejącej tablicy przy pom. 002

z zabezpieczeniem rozłącznikiem bezpiecznikowym                                      2szt

- rozciągnięcie przewodów 2*Gy3*2,5  na tynkowo                                          30m

- zainstalowanie gniazd 1-fazowych podwójnych  na tynkowych                                           4szt

- wykonanie pomiarów powykonawczych                                                          1komplet

Wykonanie rozbudowy zasilania pom.317 i holl w budynku B z istniejących

tablic rozdzielczych zlokalizowanych przy w/w pomieszczeniach

- wykonanie podłączenia 4-ch niezależnych obwodów 1-fazowych do istniejących

tablic elektrycznych przy w/w pomieszczeniach z zabezpieczeniem rozłącznikiem bezpiecznikowym                                                                                                 4szt

- rozciągnięcie przewodów 4*Gy3*2,5  ( na tynkowo )                                       80m

- zainstalowanie gniazd 1-fazowych podwójnych na tynkowych                         8szt

- wykonanie pomiarów powykonawczych                                                            1komplet