Zamawiający:

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie do 60 000 euro

DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU DO PCR Z DWOMA NIEZALEŻNYMI BLOKAMI GRZEJNYMI

(TERMOCYKLER)

Poznań, styczeń 2007r.

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61/ 852-05-32

strona internetowa: www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub/index.html

godziny urzędowania: poniedziałki – piątki: 800-1600

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

## Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego systemu do PCR z dwoma niezależnymi blokami grzejnymi.

Parametry techniczne:

- amplifikacja w dwóch blokach po 48 probówek o pojemności 0,2 ml,

- zakres zmian temperatury od –30C do +99,90C (dokładność 0,10C) ,

- programowany czas od 0,01s do 99 godzin,

- pamięć – 10 folderów użytkowania po 100 programów każdy,

- szybkość zmian temperatury od 0,01 do 30C/s,

- równomierność rozkładu temperatury w bloku ±0,50C po 15s

- pokrywa grzejna o regulowanym i zdefiniowanym nacisku,

- alfanumeryczny podświetlany wyświetlacz VGA informujący o aktualnym statusie wykonywanego programu – nr folderu, nr programu i jego nazwa, nr kroku i nr cyklu, aktualna temperatura bloku, czas cyklu, czas pozostały do zakończenia programu, aktualna temperatura pokrywy,

- funkcje – PAUSE, HOT START, AUTO-RESTART, TIME INCREMENT TEMPERATURE, INCREMENT,

Ponadto firma powinna zapewnić wymagany serwis gwarancyjny:

- gwarancja min. 18 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

- czas reakcji  na zgłoszenie awarii, tj. przybycie serwisu do siedziby Zamawiającego wynosi

max. 3 dni robocze,

- usunięcie usterki w ciągu w ciągu max. 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia lub max. 14 dni, jeżeli  usunięcie usterki wymaga sprowadzenia części,

### Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

### Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

### Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia, musi być zrealizowany w terminie max. 7 dni od daty zawarcia umowy przez Strony.

## Wymagania w stosunku do wykonawców

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.04.19.177) i aktach wykonawczych do ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

### Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków

- Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 prawa zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z dnia 29 stycznia 2004 roku), w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:

  - złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2  do oferty,

  - złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 1.5.2 SIWZ,

- Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z dnia 29 stycznia 2004 roku) – zgodnie z załącznikiem nr 3  do oferty,

### Dokumenty wymagane od wykonawców

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki z o.o., a wartość przedstawionej oferty przekracza dwukrotność wysokości kapitału zakładowego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć odpis uchwały wspólników, z której wynika upoważnienie reprezentantów spółki do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (względnie upoważnienie w przedmiocie złożenia oferty) lub odpis umowy spółki w celu wykazania, że w umowie zawarto zapis, z którego takie upoważnienie wynika, zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037),

- w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), podmioty te są zobowiązane do wskazania pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty oraz podpisania umowy z Zamawiającym (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć), a także złożenia zapewnienia, że za wykonanie umowy będą odpowiadać solidarnie i że przed podpisaniem umowy 
z Zamawiającym zawrą umowę regulującą ich współpracę;

- Wykonawca musi załączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeśli umocowanie tej osoby (osób) nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 1.5.2 lit. a) – d), które zgodnie z treścią ustawy 
z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej powinno być należycie opłacone,

- Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 3

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów określonych w punkcie 1.5 SIWZ, 
pod warunkiem poświadczenia przez osobę uprawnioną do złożenia oferty ich zgodności z oryginałem. 
Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

### Wykonawca zagraniczny

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.06.87.605).

## Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

### Korespondencja

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Anna Rosińska  - Polak

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

fax: 61/ 852-05-32

mail: apolak@man.poznan.pl

Uwaga:

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

### Wyjaśnienia

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ.

### Zebranie wykonawców

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ. W takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania 
o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręczy się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ.

### Modyfikacja SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ.

### Przedłużenie terminu składania oferty

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 38 ust. 6, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, 
a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ.

### Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Anna Rosińska - Polak – zamówienia publiczne, tel. 61 852-83-03 w 105.

## Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Prawa Zamówień publicznych Zamawiający nie będzie pobierał wadium w niniejszym postępowaniu.

## Termin związania ofertą.

Wykonawca, składając ofertę, jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. Ofertę należy złożyć na formularzach zgodnych z załączonymi 
do SIWZ wzorami, a jej zawartość musi być zgodna z treścią SIWZ.

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

- nazwę zamówienia

- nazwę i dokładny adres wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211, ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie), dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Jednakże zamieszczenie w tej części oferty informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r.  CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, 
w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### Informacje ogólne

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 205

najpóźniej do dnia 8 lutego 2006r. do godz. 10:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

### Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2006r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, przy 
ul. Noskowskiego 10 w Poznaniu, w sali nr 17c - biblioteka o godz. 10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek

### Uzupełnianie

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

### Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek

Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie , do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia 
w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

## Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## Odrzucenie oferty

Oferty nie spełniające wymagań art. 89 Prawa zamówień publicznych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3, odrzuca również ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

### Kryteria oceny ofert

a/ cena                          								 waga	  80%

b/ gwarancja                                                                                                                           waga      20%

### Sposób oceny ofert

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad.

- Cena – W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w zł. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całego zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca, w tym m.in. podatek vat oraz wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zakresu objętego postępowaniem, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi warunkami umowy.  Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

cena najniższa x kryterium

cena =    ---------------------------------------

cena badana

- Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

Ocena tego kryterium dokonana zostanie w oparciu o warunki gwarancji zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie, systemem punktowym w skali 10-25 punktów. Najwyższą ocenę otrzyma oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferty zostaną ocenione proporcjonalnie według wzoru.

badana liczba punktów x kryterium

gwarancja = -----------------------------------------------

maksymalna liczba punktów

W zależności od zaoferowanych warunków gwarancji Zamawiający przyzna następujące ilości punktów:

- gwarancja  wymagana przez Zamawiającego (18 m-cy)    -  10 punktów,

- gwarancja 24 m-cy              			                -  20 punktów,

- gwarancja powyżej 24 m-cy                                                  -  25 punktów

Zamawiający określił  warunki minimalne gwarancji tj. 18 miesięcy

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 
i art. 88 Prawa zamówień publicznych.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Ze względu na fakt, iż nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 147 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w niniejszym postępowaniu.

## Ogłoszenie wyników postępowania i zawarcie umowy

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, zgodnie z punktem 1.15 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Prawa zamówień publicznych. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą najwcześniej w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, zgodnie 
z art. 94 Prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy Pzp zamieści informację o zawarciu umowy na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazano w projekcie umowy, zawartym w części 3 SIWZ.

## Protest

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych, można wnieść pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protest do Zamawiającego na adres:

Anna Rosińska - Polak

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14 61 –704 Poznań

fax: 61/ 852 05 32

mail: apolak@man.poznan.pl

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 180 ust. 2 Pzp. Protest uważa się 
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, 
tzn. w godzinach urzędowania określonych w pkt. 1.1 SIWZ i skierowany zgodnie z pkt. 1.19 SIWZ.

Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179-189 Pzp  przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 Pzp w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań 
i skarg, uregulowanych w art. 184-198 Pzp.

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

# FORMULARZ OFERTY

........................., dnia .................

Ja(my)	niżej podpisany(-i)

działając w imieniu:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................................................................................

przy ulicy ........................................................................................................................ nr .......................................

tel. .................................................................................................... fax ....................................................................

NIP .................................................................................................. REGON ............................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na dostawę do siedziby Zamawiającego systemu do PCR, zgodnie z SIWZ, o następujących parametrach technicznych:

- amplifikacja w dwóch blokach po 48 probówek o pojemności 0,2 ml,

- zakres zmian temperatury od –30C do +99,90C (dokładność 0,10C) ,

- programowany czas od 0,01s do 99 godzin,

- pamięć – 10 folderów użytkowania po 100 programów każdy,

- szybkość zmian temperatury od 0,01 do 30C/s,

- równomierność rozkładu temperatury w bloku ±0,50C po 15s

- pokrywa grzejna o regulowanym i zdefiniowanym nacisku,

- alfanumeryczny podświetlany wyświetlacz VGA informujący o aktualnym statusie wykonywanego programu – nr folderu, nr programu i jego nazwa, nr kroku i nr cyklu, aktualna temperatura bloku, czas cyklu, czas pozostały do zakończenia programu, aktualna temperatura pokrywy,

- funkcje – PAUSE, HOT START, AUTO-RESTART, TIME INCREMENT TEMPERATURE, INCREMENT,

- Oferuję(-emy) realizację powyższego zadania objętego przetargiem, za wynagrodzeniem w kwocie:

Cena za całość (netto): ......................................................słownie.............................................................

Cena za całość (brutto): ....................................................słownie.............................................................

- Oświadczamy, iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

3.    Ponadto oświadczamy, że zapewnimy następujący serwis gwarancyjny:

- gwarancja .........................(min. 18 miesięcy ) od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

- czas reakcji  na zgłoszenie awarii, tj. przybycie serwisu do siedziby Zamawiającego .......................

(max. 3 dni),

- usunięcie usterki w ciągu w ciągu ...................(max. 7 dni) od momentu przyjęcia zgłoszenia lub ...................(max. 14 dni), jeżeli usunięcie usterki wymaga sprowadzenia części,

- Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptujemy jej

postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że zgadzamy się na płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia, w terminie max....................dni od  daty zawarcia umowy przez Strony.

- Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu, przez cały okres trwania umowy. Oferta może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

- Informujemy, że zapoznaliśmy się ze projektem umowy i akceptujemy bez zastrzeżeń jego treść. Akceptujemy zapisy projektu umowy zabraniające zmienianie postanowień umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 
na podstawie której wybrano wykonawcę.

- Załączam(-y) do oferty następujące dokumenty:

  - dokumenty wymagane w punkcie 1.5 SIWZ (KRS, odpis z ewidencji dział. gosp.itd),

  - załącznik nr 2 – oświadczenie dot. art. 22   Prawa zamówień publicznych,

  - załącznik nr 3 – oświadczenie dot. art. 24 Prawa zamówień publicznych

  - parafowany projekt umowy

  - ......................................................................................

  - ......................................................................................

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę |

załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |
| oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 Prawa zamówień publicznych, tj.: - posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę. |

załącznik nr 3 do oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |
| oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych, tj.: - nie jestem wykonawcą, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które jako wykonawca nie ponoszę odpowiedzialności - nie jestem wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, lub po ogłoszeniu upadłości zawarty został układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, i nie przewiduje on zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego - nie jestem wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - nie jestem osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - nie jestem wspólnikiem spółki jawnej, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - nie jestem partnerem lub członkiem zarządu spółki partnerskiej, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - nie jestem komplementariuszem spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - urzędującego członka organu, jako osoby prawnej, zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - nie jestem podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - nie wykonywałem czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę. |

# PROJEKT UMOWY

UMOWA PN 186/07

zawarta w dniu ......................... 2007r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN

ul. Noskowskiego 12/14, 61 – 704 Poznań

reprezentowanym przez

1. Z-cę Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr hab. Jerzego Boryskiego

2. Z-cę Dyrektora ds. Ogólno-Administracyjnych – Małgorzatę Radwańską – Borucką, działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dnia 1 grudnia 2003 roku,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a  firmą:

............................................................................

............................................................................,

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w ............................................, pod nr ..................................

reprezentowaną przez:

- .....................................................................

- ....................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

§1.

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  nr PN 185/07 na dostarczenie do siedziby Zamawiającego systemu do PCR (termocykler)

§2.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego systemu do PCR (termocykler) o następujących parametrach:

- amplifikacja w dwóch blokach po 48 probówek o pojemności 0,2 ml,

- zakres zmian temperatury od –30C do +99,90C (dokładność 0,10C) ,

- programowany czas od 0,01s do 99 godzin,

- pamięć – 10 folderów użytkowania po 100 programów każdy,

- szybkość zmian temperatury od 0,01 do 30C/s,

- równomierność rozkładu temperatury w bloku ±0,50C po 15s

- pokrywa grzejna o regulowanym i zdefiniowanym nacisku,

- alfanumeryczny podświetlany wyświetlacz VGA informujący o aktualnym statusie wykonywanego programu – nr folderu, nr programu i jego nazwa, nr kroku i nr cyklu, aktualna temperatura bloku, czas cyklu, czas pozostały do zakończenia programu, aktualna temperatura pokrywy,

- funkcje – PAUSE, HOT START, AUTO-RESTART, TIME INCREMENT TEMPERATURE, INCREMENT,

Ponadto wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny:

- gwarancja .......................... miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

- czas reakcji  na zgłoszenie awarii, tj. przybycie serwisu do siedziby Zamawiającego ...................... godzin,

- usunięcie usterki w ciągu w ciągu max................ dni od momentu przyjęcia zgłoszenia lub max. ................ dni, jeżeli usunięcie usterki wymaga sprowadzenia części,

§3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy  w ciągu ................... dni od podpisania umowy

przez Strony.

§4.

- Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie kwotę:

netto............................ ......zł, słownie ..............................................................................................00/100zł.

brutto .............................. zł., słownie: ............................................................................................00/100 zł.

- Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

- NIP Zamawiającego		777-00-02-062

- NIP Wykonawcy		........................

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót podpisany przez obie strony.

- Zamawiający dokona przelewu na konto Wykonawcy, podane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5.

Zamawiający wyznacza uprawnionego pracownika do kontaktowania się z Wykonawcą w osobie p. ...........................

§6.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§7.

- W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych, liczonych od wartości zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej, liczone od wartości zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z zastrzeżeniem §6 ust. 3.

- Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§9.

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.

§10.

- Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy, chyba że umowa zawiera postanowienia odmienne.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają pod rygorem nieważności pisemnej zgody obydwu Stron w formie aneksu do niniejszej umowy.

§12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                     Wykonawca